RL 3410- 7/08

Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz ofertowy Wykonawcy

w trybie przetargu nieograniczonego.

I. Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa . ........................................................................................................................................

Siedziba........................................................................................................................................

Nr telefonu/faks..........................................................................................................................

Nr NIP.........................................................

Nr REGON.................................................

II. Dane dotyczące Zamawiającego

Gmina Nowe Miasto

09-120 Nowe Miasto ul. Apteczna 8

powiat płoński

III. Zobowiązania Wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia : Budowa wodociągu w Nowym Mieście.

Cena netto  ......................................................................zł

Słownie....................................................................................................................................zł

Cena brutto ......................................................................zł

Słownie .....................................................................................................................................zł

/w załączeniu formularz wyceny/

Oświadczam, że:

zapoznałem się  ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacja projektową i zobowiązuję się do wykonania prac zgodnie z projektem, dobrą praktyką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami w zakresie realizacji tego typu zamówień  oraz należyta starannością. Akceptuję warunki zawarte w projekcie umowy.

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

Udzielam 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

Potwierdzam  wniesienie wadium w wysokości ....................zł w formie .................................

......................................................................

pieczęć i podpis uprawnionego przedst. Wykonawcy

FORMULARZ WYCENY.

zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami; zadanie inwestycyjne – Budowa wodociągu w Nowym Mieście. Gmina Nowe Miasto, powiat płoński, woj. mazowieckie.

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Ilość jednostek | Cena jednost. zł. | Wartość ofertowa zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|  | I. SIEĆ WODOCIĄGOWA z uzbrojeniem |  |  |  |  |
| 1. | Sieć wodociągowa PCW ciśnieniowe kielichowe ( 110 mm | m | 3225 |  |  |
| 2. | Sieć wodociągowa PCW ciśnieniowe kielichowe ( 90 mm | m | 630 |  |  |
| 3. | Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 250 mm rurociąg o śr. 80 – 150 | szt | 21 |  |  |
| 4. | Przewiert maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami ośr. 250 mm 2 szt / 2x 15/ | m | 30 |  |  |
| 5. | Przewiert maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr. 200 mm 2 szt / 2 x 9/ | m | 18 |  |  |
| 6. | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 80 – 100 mm + 1 zwężka 100x80mm | szt | 11 |  |  |
| 7. | Hydrant p. poż nadziemny na kolanie stopowym kołnierzowym o śr. ( 80-100 | kpl. | 17 |  |  |
| 8 . | Roboty przygotowawcze, naprawa nawierzchni żwirowych, naprawa przejść pod przeszkodami, karczowanie i sadzenie drzew. | szacunek | według przedmiaru |  |  |
| Razem I |  |
|  | II. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I INSTALACJE WEWNĘTRZNE |
| 1. | Przyłącza wodociągowe z rur PE i stalowych ocynkowanych ( 32 ( 50 mm | m | 976 |  |  |
| 2. | Nawiertka na istniejących rurociągach PCW 90 -110 mm z zaworem, obudową i skrzynką do zasuw | szt. | 38 |  |  |
| 3. | Wewnętrzne instalacje z wodomierzem i zaworem czerpalnym lub wcięciem do istniejącej instalacji + zawór antyskażeniowy | szt. | 40 |  |  |
| 4. | Studzienka wodomierzowa z kręgów betonowych o śr. 1200 mm o gł. 2m | szt. | 25 |  |  |
| 5. | Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe na rurach PCW i PE o śr. 32 mm | szt | 3 |  |  |
| Razem II |  |
| Ogółem I - II |  |
| VAT …… % |  |
| Wartość sieci wodociągowej wraz z przyłączami / I + II + VAT / |  |
|  | III. OBSŁUGA GEODEZYJNA /brutto/ |  |  |  |  |
| 1. | Wytyczenie trasy i inwentaryzacja | m | 3855 |  |  |
| VAT …… % |  |
| Razem / III + VAT / |  |
| Ogółem wartość zadania wraz z obsługą geodezyjną /brutto/ |  |

### Słownie złotych: ......................................................................................................................

Pieczęć firmowa Wykonawcy:				Pieczęć i podpis Wykonawcy:

Data: ............................