## Arkusz1
KSIĄŻKA PRZEDMIOTÓW
LP. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
Kod CPV:
45315300-1 - Instalowanie lini energetycznych
1 | Linie nn - linie kabliwe niskiego napiecia
1.1 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m | 122.5
|  | 122.5 | m
|  |  |  | RAZEM | 122.5
1.2 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonsnych ręcznie w gruncie kat. III | m | 122.5
|  | 122.5 | m
|  |  |  | RAZEM | 122.5
1.3 | KNNR 5 0706-02 | nasypywanie warstwy piasku na dnie wowu kablowego o szerokości do 0,6 m | m | 350
|  | 350 | m
|  |  |  | RAZEM | 350
1.4 | KNNR 5 0706-02 | Nasypywanie warstwy piasku na dnie wowu kablowego o szerokości do 0,6 m | m | 350
|  | 350 | m
|  |  |  | RAZEM | 350
1.5 | KNNR 5 0707-04 | układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | 350
|  | 350 | m
|  |  |  | RAZEM | 350
1.6 | KNNR 5 0726-10 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żylowego o przekroju do 50mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzy sztucznych | szt. | 2
|  | 2 | szt.
|  |  |  | RAZEM | 2
1.7 | KNNR 5 1005-02 | montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 10 kg | szt. | 6
|  | 6 | szt.
|  |  |  | RAZEM | 6
1.8 | KNNR 5 0101-03 | złącza kablowe typu ZK-2 | kpl. | 6
|  | 6 | kpl.
|  |  |  | RAZEM | 6
2 | Badania i pomiar
2.1 | KNNR 5 1302-04 | Badanie lini kablowej N.N.-kabel 5-żylowy | odc. | 2
|  | 2 | odc.
|  |  |  | RAZEM | 2
2.2 | KNP 18 1301-01.01 | Pomoary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól | szt | 6
|  | 6 | szt
|  |  |  | RAZEM | 6